## 二级教学科研单位
学校迎接教育部2026年度实验室安全检查工作任务明细表（教学科研单位）
序号 | 工作分类 | 具体事项
1 | 实验室安全工作档案 | 成立学院实验室安全领导小组文件（带文号的院系文件）
2 |  | 制定并汇总院级实验室安全管理制度（装订成册）
3 |  | 学院安全责任书（校-院、院-实验室两级）
4 |  | 师生安全准入考试合格证（电子或纸质版）
5 |  | 学生进入实验室安全承诺书
6 |  | 实验室安全风险评估、实验项目安全风险评估材料、实验室危险源清单
7 |  | 学院和实验室应急预案以及针对重要危险源的应急预案
8 |  | 实验室安全教育培训、应急演练档案（签到表、成绩单、新闻稿），特别是外来人员、研究生新生
9 |  | 院系有支出凭据证明有专款用于实验室安全工作
10 |  | 院级安全检查记录，整改报告
11 |  | 辐射工作人员健康档案
12 | 安全检查 | 全面开展实验室安全自查自纠，做好整改工作
13 |  | 安全检查及整改记录资料
14 |  | 按照实验室分类分级管理要求，定期开展实验室安全检查
15 | 化学品 | 实验室危险化学品动态台账，定期清理废旧试剂
16 |  | 涉及危化品实验室，现场放置危险化学品安全技术说明书（SDS）或安全周知卡
17 |  | 现场张贴《“二、三类易制毒”“易制爆”化学品分类存放建议》、《常用化学危险品贮存禁配物配存表》
18 |  | 化学品标签应显著完整清晰
19 |  | 易制爆化学品存量合规、双人双锁保管
20 |  | 第一类易制毒化学品实现双人双锁管理，账册保存期限不少于2年。第二、三类易制毒品实行上锁管理，并记录台账
21 |  | 化学品有序分类存放，固体液体不混乱放置，互为禁忌的化学品不得混放，试剂不得叠放。有机溶剂储存区应远离热源和火源。装有试剂的试剂瓶不得开口放置。实验台架无挡板不得存放化学试剂。配备必要的二次泄露防护、吸附或防溢流功能
22 | 化学废弃物 | 实验室应设立化学废弃物暂存区，暂存区应有警示标识并有防遗洒、防渗漏设施或措施
23 |  | 实验室危险废物收集容器上应粘贴危险废物信息标签、警示标志
24 |  | 实验室需规范收集化学废弃物，严禁将实验室危险废物直接丢弃或排入下水道
25 | 生物安全 | 开展病原微生物实验教学科研的实验室，须具备相应的安全等级资质
26 |  | 在相应等级的实验室开展涉及致病性生物因子的实验活动
27 | 气瓶 | 气瓶悬挂状态标识牌，确认“满、使用中、空瓶”三种状态
28 |  | 气瓶应合理固定，存放远离配电箱、烘箱、马弗炉、管式炉等
29 |  | 气瓶的存放应控制在最小需求量
30 |  | 涉及有毒、可燃气体的场所，配有通风设施和相应的气体监测和报警装置等，张贴必要的安全警示标识
31 |  | 可燃性气体与氧气等助燃气体钢瓶不得混放
32 |  | 钢瓶附件齐全，未在使用中的气瓶应有气瓶帽
33 |  | 较小密封空间使用可引起窒息的气体，需安装有氧含量监测，设置必要的气体报警装置
34 | 实验场所 | 门口信息牌信息应准确
35 |  | 离开实验室检查登记表及时更新
36 |  | 消防通道畅通
37 |  | 实验室整洁有序，有卫生安全制度
38 |  | 院级规章制度、应急预案上墙
39 |  | 仪器旁有标准操作规程，仪器使用登记表详实
40 | 安全设施 | 灭火器种类配置正确，且在有效期内（压力指针位置正常等），安全销（拉针）正常，瓶身无破损、腐蚀
41 |  | 紧急逃生疏散路线通畅
42 |  | 应急喷淋与洗眼装置安装合理，并能正常使用
43 |  | 经常擦拭洗眼喷头，无锈水脏水，水压适中，有检查记录（每月启动一次阀门，时刻保证管内流水畅通）
44 |  | 配备符合规范的通风系统，通风系统运行正常，风速达标
45 |  | 通风柜配置合理、使用正常、操作合规
46 |  | 有防爆需求的实验室须符合防爆设计要求
47 | 用电基础安全 | 电源插座须有效固定
48 |  | 不私自乱拉乱接电线电缆，禁止多个接线板串接供电，接线板不宜直接置于地面
49 |  | 配电箱前不应有物品遮挡并便于操作
50 | 起重类设备 | 符合《特种设备目录》要求的设备须取得《特种设备使用登记证》
51 |  | 起重机械作业人员、检验单位须有相关资质
52 |  | 在用起重机械至少每月进行一次日常维护保养和自行检查，并作记录
53 |  | 制定安全操作规程，并在周边醒目位置张贴警示标识，有必要的防护措施
54 | 压力容器 | 规定压力容器须取得《特种设备使用登记证》
55 |  | 压力容器作业人员、检验单位须有相关资质
56 |  | 委托有资质单位进行定期检验，取得检验合格证
57 |  | 安全阀或压力表等附件须委托有资质的单位定期校验或检定
58 | 场（厂）内专用机动车辆 | 场（厂）内专用机动车辆须取得《特种设备使用登记证》
59 |  | 作业人员取得《特种设备作业人员证》，持证上岗
60 |  | 委托有资质单位进行定期检验