## Sheet1
2025年西南交通大学高压气瓶减压阀/压力表检测统计清单
序号 | 所在学院 | 校区 | 楼宇名称（区域 ） | 房间号 | 实验室名称 | 气瓶类型 | 减压阀数量（个） | 气瓶减压阀信息 |  |  |  | 联系人 | 联系电话 | 备注
[8 empty] | 计量器具名称 | 出厂信息 | 型号/规格 | 是否正常使用
1 | 土木学院 | 九里 | 岩土工程实验中心 | 117 | 大型静动三轴实验室 | 二氧化碳钢瓶 | 1 | 二氧化碳减压阀 | 青岛牧梵机械有限公司 | 0-1psi,0-25psi | 是 | 张迎宾 | 183********
2 | 土木学院 | 九里 | 岩土工程实验中心 | 113 | 多向动单剪实验室 | 二氧化碳钢瓶 | 1 | 二氧化碳减压阀 | 青岛牧梵机械有限公司 | 0-1MPa，0-25MPa | 是 | 张迎宾 | 183********
3 | 土木学院 | 九里 | 岩土工程实验中心 | 204 | GDS扭剪实验室 | 二氧化碳钢瓶 | 1 | 二氧化碳减压阀 | 青岛牧梵机械有限公司 | 0-1MPa，0-25MPa | 是 | 张迎宾 | 183********
4 | 土木学院 | 九里 | 高速铁路线路工程教育部重点实验室 | 2109 | 微观结构实验室 | 氩气(Ar)钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | GCE | 0-1.6MPa，0-31.5MPa | 是 | 徐井芒 | 151********
5 | 土木学院 | 九里 | 高速铁路线路工程教育部重点实验室 | 2110 | 微观力学实验室 | 氩气(Ar)钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | LEVAN | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 徐佳航 | 156********
6 | 机械学院 | 九里 | 0号教学楼 | 1721 | 先进储能技术实验室 | 氩气(Ar）钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 曾义凯 | 150********
7 | 机械学院 | 九里 | 摩擦所 | M110 | 振动摩擦实验室 | 氮气钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 宁波隆兴焊割科技股份有限公司 | 0-4MPa，0-25MPa | 是 | 丁昊昊 | 183********
8 | 机械学院 | 九里 | 摩擦所 | M101 | 振动摩擦实验室 | 二氧化碳钢瓶 | 1 | 二氧化碳减压阀 | 上海减压阀门厂 | 0-0.25MPa，0-25MPa | 是 | 李炜 | 181********
9 | 化学学院 | 九里 | 摩擦所 | M107 | 实验室 | 氮气钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 上海减压阀门厂 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 鲍雨 | 136********
10 | 机械学院 | 九里 | 机车车辆系 | 110 | 内燃机实验室 | 氩气钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-1.6MPa，0-25MPa | 是 | 丁昊昊 | 183********
11 | 机械学院 | 九里 | 机车车辆系 | 110 | 内燃机实验室 | 氩气钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 青岛三王焊割设备有限公司 | 0-1.6MPa，0-25MPa | 是 | 丁昊昊 | 183********
12 | 机械学院 | 九里 | 2号教学楼 | 2118 | 科研实验室 | 二氧化碳钢瓶 | 1 | 电热式二氧化碳减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 蔡振兵 | 178********
13 | 机械学院 | 九里 | 2号教学楼 | 2118 | 科研实验室 | 氩气钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 中国红旗仪表有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 蔡振兵 | 178********
14 | 机械学院 | 九里 | 分析测试中心楼 | J141 | 环控扫描探针显微镜实验室 | 氩气减压阀 | 1 | 氮气减压阀 | LEVAN | 0-0.25MPa，0-25MPa | 是 | 王稳 | 136********
15 | 机械学院 | 九里 | 2号教学楼 | J2601 | 摩擦学实验室 | 氮气减压阀 | 1 | 氮气减压阀 | 上海繁瑞阀门有限公司 | 0-2.5Mpa,0-25Mpa | 是 | 王稳 | 136********
16 | 机械学院 | 九里 | 超精密表面制造研究中心 | F205 | 功能器件实验室 | 二氧化碳(CO2) 钢瓶 | 1 | 二氧化碳减压阀 | 北京海科天创科技有限公司 | 0-0.6MPa，0-25MPa | 是 | 符纯巧 | 187********
17 | 机械学院 | 九里 | 超精密表面制造研究中心 | F205 | 功能器件实验室 | 氩气(Ar) 钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 北京海科天创科技有限公司 | 0-0.6MPa，0-25MPa | 是 | 符纯巧 | 187********
18 | 机械学院 | 九里 | 超精密表面制造研究中心 | F205 | 功能器件实验室 | 氧气(O2) 钢瓶 | 1 | 氧气减压阀 | 北京海科天创科技有限公司 | 0-0.6MPa，0-25MPa | 是 | 符纯巧 | 187********
19 | 机械学院 | 九里 | 绿色人居环境实验室 | 绿色人居环境实验室 | 绿色人居环境实验室 | 氮气钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 张楠 | 158********
20 | 机械学院 | 九里 | 绿色人居环境实验室 | 绿色人居环境实验室 | 绿色人居环境实验室 | 氮气钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-1.6MPa，0-25MPa | 是 | 张楠 | 158********
21 | 机械学院 | 九里 | 绿色人居环境实验室 | 绿色人居环境实验室 | 绿色人居环境实验室 | 氦气钢瓶 | 1 | 氦气减压阀 | / | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 张楠 | 158********
22 | 机械学院 | 九里 | 分析测试中心 | 207 | 超精密表面制造中心 | 氮气钢瓶 | 2 | 氮气减压阀 | / | 0-0.25MPa，0-25MPa | 是 | 陈磊 | 159********
23 | 电气学院 | 犀浦 | 10教 | 109 | 电磁推进实验室 | 氮气(N2) 钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 严仲明 | 135********
24 | 电气学院 | 犀浦 | 10教 | 109 | 电磁推进实验室 | 氧气(O2) 钢瓶 | 1 | 氧气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 严仲明 | 135********
25 | 电气学院 | 犀浦 | 6号教学楼 | X6115 | 电气科研实验室 | 氮气(N2) 钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-0.25MPa，0-25MPa | 是 | 赵子超 | 150********
26 | 电气学院 | 犀浦 | 6号教学楼 | X6115 | 电气科研实验室 | 氧气(Ar) 钢瓶 | 1 | 氧气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-1.6MPa，0-25MPa | 是 | 赵子超 | 150********
27 | 电气学院 | 犀浦 | 6号教学楼 | X6118 | 电气科研实验室 | 氮气(N2) 钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-0.25MPa，0-25MPa | 是 | 赵子超 | 150********
28 | 电气学院 | 犀浦 | 6号教学楼 | X6406 | 电气科研实验室 | 氮气(N2) 钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 赵子超 | 150********
29 | 电气学院 | 犀浦 | 6号教学楼 | X6118 | 电气科研实验室 | 氩气(Ar) 钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 赵子超 | 150********
30 | 电气学院 | 九里 | 电气馆 | 3540 | 磁浮材料室 | 氩气(Ar) 钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 临海市宝华仪表有限公司 | 0-1MPa，0-25MPa | 是 | 余洲 | 135********
31 | 电气学院 | 九里 | 电气馆 | 3115 | 超导材料研究室 | 氩气(Ar) 钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 余洲 | 135********
32 | 电气学院 | 九里 | 电气馆 | 3106 | 薄膜研究室 | 氩气(Ar) 钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-0.25MPa，0-25MPa | 是 | 余洲 | 135********
33 | 电气学院 | 九里 | 电气馆 | 3106 | 薄膜研究室 | 氮气(N2) 钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 浙江宁海市宝华仪表有限公司 | 0-25MPa | 是 | 余洲 | 135********
34 | 电气学院 | 九里 | 电气馆 | 3106 | 薄膜研究室 | 氧气钢瓶 | 1 | 氧气减压阀 | 宁波隆兴仪表减压器制造有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 余洲 | 135********
35 | 电气学院 | 九里 | 电气馆 | 3106 | 薄膜研究室 | 氧气钢瓶 | 1 | 氧气减压阀 | 天津市东方气体工程技术开发有限公司 | 0-4MPa，0-25MPa | 是 | 余洲 | 135********
36 | 物理学院 | 九里 | 1号教学楼 | J1723 | 先进薄膜技术实验室 | 氮气(N2) 钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | LEVAN | 低压0-2.5MPa 高压0-25MPa | 是 | 羊新胜 | 134********00
37 | 物理学院 | 九里 | 1号教学楼 | J1723 | 先进薄膜技术实验室 | 氩气(Ar) 钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | LEVAN | 低压0-2.5MPa 高压0-25MPa | 是 | 羊新胜 | 134********00
38 | 物理学院 | 九里 | 1号教学楼 | J1723 | 先进薄膜技术实验室 | 氧气(O2) 钢瓶 | 1 | 氧气减压阀 | 无 | 低压0-15psi 高压0-3000psi | 是 | 羊新胜 | 134********00
39 | 电气学院 | 九里 | 电气馆3号楼 | 3538 | 高温超导带材实验室 | 氮气(N2) 钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 王文涛 | 138********
40 | 电气学院 | 九里 | 电气馆3号楼 | 3547-2 | 高温超导带材实验室 | 氧气(O2) 钢瓶 | 2 | 氧气减压阀 | 上海繁瑞阀门有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 王文涛 | 138********
41 | 电气学院 | 九里 | 电气馆3号楼 | 3547-2 | 高温超导带材实验室 | 氩气(O2) 钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-0.6MPa，0-25MPa | 是 | 王文涛 | 138********
42 | 电气学院 | 九里 | 电气馆3号楼 | 3547-2 | 高温超导带材实验室 | 氩氧混合气体(Ar、O2) 钢瓶 | 1 | 氩氧混合气体减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-0.6MPa，0-25MPa | 是 | 王文涛 | 138********
43 | 电气学院 | 九里 | 1号教学楼 | J1723 | 先进薄膜技术实验室 | 氮气(N2) 钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 临海市大华仪表有限公司 | 0-25MPa | 是 | 杨峰 | 135********
44 | 电气学院 | 九里 | 1号教学楼 | J1723 | 先进薄膜技术实验室 | 氩气(Ar) 钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 杨峰 | 135********
45 | 信息学院 | 九里 | 0号楼 | J0137 | 量子技术实验室 | 氩气(Ar) 钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | LEVAN | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 柳红英 | 135********
46 | 信息学院 | 九里 | 0号楼 | 负一楼 | 量子技术实验室 | 氩气(Ar) 钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | LEVAN | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 柳红英 | 135********
47 | 信息学院 | 九里 | 0号楼 | 负一楼 | 量子技术实验室 | 氮气(N2) 钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 柳红英 | 135********
48 | 信息学院 | 九里 | 0号楼 | 负一楼 | 量子技术实验室 | 氮气(N2) 钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 临海市大华仪表有限公司 | 0-1.6MPa，0-25MPa | 是 | 柳红英 | 135********
49 | 信息学院 | 九里 | 0号楼 | 负一楼 | 量子技术实验室 | 氮气(N2) 钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | LEVAN | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 柳红英 | 135********
50 | 信息学院 | 九里 | 0号楼 | 负一楼 | 量子技术实验室 | 氮气(N2) 钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 临海市大华仪表有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 柳红英 | 135********
51 | 信息学院 | 犀浦 | 9号楼 | X9113A | 集成电路工艺实验室 | 氮气(N2) 钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 海科智创（天津）科技有限公司 | 0-1.6MPa，0-25MPa | 是 | 丁星 | 155********
52 | 材料学院 | 九里 | 2号楼 | J2420 | 材料动态行为研究所 | 氧气(O2) 钢瓶 | 1 | 氧气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 卢磊 | 166********
53 | 材料学院 | 九里 | 2号楼 | J2420 | 材料动态行为研究所 | 氩气钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 捷锐 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 卢磊 | 166********
54 | 材料学院 | 九里 | 2号楼 | J2420 | 材料动态行为研究所 | 氦气钢瓶 | 1 | 氦气减压阀 | 捷锐 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 卢磊 | 166********
55 | 材料学院 | 九里 | 2号楼 | J2420 | 材料动态行为研究所 | 甲烷钢瓶 | 1 | 甲烷减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 卢磊 | 166********
56 | 材料学院 | 九里 | 0号楼 | j0118 | 生物力学实验室 | 二氧化碳（co2）钢瓶 | 1 | 二氧化碳减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-0.6MPa，0-25MPa | 是 | 卢磊 | 166********
57 | 材料学院 | 九里 | 0号楼 | J0120 | 超快光谱和太赫兹实验室 | 氮气钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 北京市卓越世联国际贸易有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 卢磊 | 166********
58 | 材料学院 | 九里 | 0号楼 | J0120 | 超快光谱和太赫兹实验室 | 氩气钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 成都龙泰工业气体有限公司 | 0-0.1MPa，0-25MPa | 是 | 卢磊 | 166********
59 | 材料学院 | 九里 | 0号教学楼 | J0119 | 材料动态行为研究所 | 氮气钢瓶 | 1 | 氮气流量计减压阀 | 上海繁瑞阀门有限公司 | 0-25MPa | 是 | 米阳 | 158********
60 | 材料学院 | 九里 | 焊接楼 | JH105 | 焊接实验室 | 氩气（Ar）钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 青岛新精密仪表有限公司 | 0-25MPa | 是 | 李达 | 136********
61 | 材料学院 | 九里 | 焊接楼 | JH105 | 焊接实验室 | 氩气（Ar）钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | GENTEC | 0-25MPa | 是 | 李达 | 136********
62 | 材料学院 | 九里 | 焊接楼 | JH105 | 焊接实验室 | 氩气（Ar）钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | GENTEC | 0-25MPa | 是 | 李达 | 136********
63 | 材料学院 | 九里 | 现代焊接技术实验室 | MHT106 | 粉末冶金材料实验室 | 氩气钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | Provov | 0-0.16MPa，0-25MPa | 是 | 徐轶 | 139********
64 | 材料学院 | 犀浦 | 材料学院实验教学中心 | 103 | 冶金及热处理实验室 | 氩气(Ar) 钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 青岛华青集团有限公司 | 0-1MPa，0-25MPa | 是 | 胥永刚 | 136********
65 | 材料学院 | 九里 | 3号实验楼 | J3304 | 金属功能材料课题组实验室 | 氩气(Ar) 钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-0.25MPa，0-25MPa | 是 | 胥永刚 | 136********
66 | 材料学院 | 九里 | 三号教学楼 | J3122 | 环境实验室 | 氩气钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | HAICOTEC | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 李阳 | 178********
67 | 材料学院 | 九里 | 三号教学楼 | J3122 | 环境实验室 | 空气钢瓶 | 1 | 空气减压阀 | HAICOTEC | 0-1MPa，0-25MPa | 是 | 李阳 | 178********
68 | 材料学院 | 九里 | 三号教学楼 | J3122 | 环境实验室 | 氮气钢瓶 | 1 | 空气减压阀 | SEATICO | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 李阳 | 178********
69 | 材料学院 | 九里 | 三号教学楼 | J3350 | 环境实验室 | 氩气/氢气混合气钢瓶 | 1 | 氩气/氢气混合气减压阀 | HAICOTEC | 0-0.1MPa，0-25MPa | 是 | 李阳 | 178********
70 | 材料学院 | 九里 | 三号教学楼 | J3350 | 环境实验室 | 氩气钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | SEATICO | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 李阳 | 178********
71 | 材料学院 | 九里 | 三号教学楼 | J3101 | 无 | 氧气(O2) 钢瓶 | 1 | 氧气减压阀 | 成都鑫凯晟机电设备有限公司 | 0-0.4MPa，0-25MPa | 是 | 姜欣 | 137********
72 | 材料学院 | 九里 | 三号教学楼 | J3128 | 无 | 氦气(He) 钢瓶 | 1 | 氦气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 姜欣 | 137********
73 | 材料学院 | 九里 | 三号教学楼 | J3128 | 无 | 氮气（N2）钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 姜欣 | 137********
74 | 材料学院 | 九里 | 热处理实验室 | JMHT105 | 金材基础实验室 | 氩气（Ar)钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | / | 0-25MPa | 是 | 丁怀仁 | 187********
75 | 材料学院 | 九里 | 焊接试验室 | H0100 | 高温拉伸室 | 氮气(N2) 钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 红旗仪表有限公司 | 0-0.4MPa | 是 | 丁怀仁 | 187********
76 | 材料学院 | 九里 | 3号楼 | 3247 | 金属材料实专业验室 | 氮气 钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 黄飞 | 199********
77 | 材料学院 | 九里 | 3号楼 | 3247 | 金属材料实专业验室 | 氩气钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 上海瓯森焊割设备制造有限公司 | 0-25MPa | 是 | 黄飞 | 199********
78 | 材料学院 | 九里 | 3号楼 | 3247 | 金属材料实专业验室 | 氩中氢 钢瓶 | 1 | R21-1减压阀 | 湖北贝德流体设备有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 黄飞 | 199********
79 | 材料学院 | 九里 | 3号楼 | 3245 | 金属材料实专业验室 | 氮气 钢瓶 | 1 | 氧气减压阀 | 上海松山仪器仪表有限公司 | 0-0.6MPa，0-25MPa | 是 | 蔡聪 | 178********
80 | 材料学院 | 九里 | 3号楼 | 3245 | 金属材料实专业验室 | 氮气 钢瓶 | 1 | 氧气减压阀 | 上海减压阀厂有限公司 | 0-1.6MPa，0-25MPa | 是 | 蔡聪 | 178********
81 | 材料学院 | 九里 | 3号楼 | 3245 | 金属材料实专业验室 | 氮气 钢瓶 | 1 | 氧气减压阀 | Lian | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 蔡聪 | 178********
82 | 环境学院 | 九里 | 固废实验室 | C204 | 固废实验室 | 氧气(O2)钢瓶 | 1 | 氧气减压阀 | 北京海科天创科技有限公司 | 0-25MPa，0-1 MPa | 是 | 李启彬 | 136********
83 | 环境学院 | 九里 | 固废实验室 | C204 | 固废实验室 | 氮气(N2)钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | JA-LOK | 0-25MPa，0-2.5 MPa | 是 | 李启彬 | 136********
84 | 环境学院 | 犀浦 | 馆外环境实验室 | C103 | 水污染控制工程实验室 | 氩气(Ar)钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 青岛华青自动化仪表有限公司 | 0-25MPa | 是 | 陈斯恺 | 138********
85 | 环境学院 | 犀浦 | 馆外环境实验室 | XC106 | 固废实验室 | 氧气钢瓶 | 1 | 氧气减压阀 | 青岛恒特仪器仪表有限公司 | 0-25MPa，0-6MPa | 是 | 王东梅 | 138********
86 | 环境学院 | 犀浦 | 馆外环境实验室 | XC106 | 固废实验室 | 氧气钢瓶 | 1 | 氧气减压阀 | / | 0-25MPa，0-6MPa | 是 | 王东梅 | 138********
87 | 环境学院 | 犀浦 | 4号教学楼 | X4512C | 纳米技术与环境分析实验室 | 氢气(H2)钢瓶 | 1 | 氢气减压阀 | 宁波东钱湖旅游度假区圣莱恩机电有限公司 | 0-2.5MPs，0-25MPs | 是 | 范美坤 | 181********
88 | 环境学院 | 犀浦 | 4号教学楼 | X4512C | 纳米技术与环境分析实验室 | 氮气(N2)钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-2.5MPs，0-25MPs | 是 | 范美坤 | 181********
89 | 环境学院 | 犀浦 | 4号教学楼 | X4219 | 大气实验室 | 氮气(N2) 钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | HONYEO | 0-25MPa，0-1MPa | 是 | 程琰 | 152********
90 | 环境学院 | 犀浦 | 4号教学楼 | X4219 | 大气实验室 | 氮气(N2) 钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | LEVAN | 0-25MPa，0-1MPa | 是 | 程琰 | 152********
91 | 环境学院 | 犀浦 | 4号教学楼 | X4219 | 大气实验室 | 氧气(O2) 钢瓶 | 1 | 氧气减压阀 | LEVAN | 0-25MPa，0-1.6MPa | 是 | 程琰 | 152********
92 | 环境学院 | 犀浦 | 4号教学楼 | X4219 | 大气实验室 | 氦气（He）钢瓶 | 1 | 氦气减压阀 | LEVAN | 0-25MPa，0-2.5MPa | 是 | 程琰 | 152********
93 | 环境学院 | 犀浦 | 4号教学楼 | X4219 | 大气实验室 | 氢气（H2-3%）钢瓶 | 1 | 氢气减压阀 | 上海希星减压器制造有限公司 | 0-25MPa，0-0.6MPa | 是 | 程琰 | 152********
94 | 环境学院 | 犀浦 | 4号教学楼 | X4219 | 大气实验室 | 甲苯标气 | 1 | 甲苯减压阀 | HONYEO | 0-25MPa，0-1MPa | 是 | 程琰 | 152********
95 | 环境学院 | 犀浦 | 4号教学楼 | X4516 | 低碳水环境与水处理技术实验室 | 氩气(Ar)钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | STCIF | 0-0.16MPa，0-25MPa | 是 | 刘元 | 136********
96 | 环境学院 | 犀浦 | 馆外环境实验室 | C103 | 水污染控制实验室 | 氮气(N2)钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 青岛圣华仪器仪表有限公司 | 0-15MPa | 是 | 曾卓 | 199********
97 | 环境学院 | 犀浦 | 馆外环境实验室 | C103 | 水污染控制工程实验室 | 氧化亚氮（N2O）钢瓶 | 1 | 氧化亚氮减压阀 | NAKOTEC | 0-25MPa，0-1.6MPa | 是 | 向钰 | 191********
98 | 环境学院 | 犀浦 | 4号教学楼 | X4512A | 环境科学与工程综合实验室 | 乙炔(C2H2) 钢瓶 | 1 | 乙炔减压阀 | LEVAN | 0.25，4 | 是 | 陈钰 | 138********
99 | 环境学院 | 犀浦 | 4号教学楼 | X4512A | 环境科学与工程精密仪器实验室 | 氮气(N2) 钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | LEVAN | 0-25MPa，0-1MPa | 是 | 龚新颖 | 151********
100 | 环境学院 | 犀浦 | 4号教学楼 | X4512A | 环境科学与工程精密仪器实验室 | 空气(Air) 钢瓶 | 1 | 空气减压阀 | LEVAN | 0-25MPa，0-1MPa | 是 | 龚新颖 | 151********
101 | 环境学院 | 犀浦 | 4号教学楼 | X4513 | 环境科学与工程综合实验室 | 空气(Air) 钢瓶 | 1 | 空气减压阀 | LEVAN | 0-25MPa，0-1MPa | 是 | 龚新颖 | 151********
102 | 环境学院 | 犀浦 | 4号教学楼 | X4513 | 环境科学与工程综合实验室 | 氧气钢瓶 | 1 | 空气减压阀 | LEVAN | 0-25MPa，0-1MPa | 是 | 赵学洋 | 187********
103 | 环境学院 | 犀浦 | 馆外环境实验室 | XC110 | 大气污染控制工程实验室 | 氮气(N2) 钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | AMFLO流体控制（上海）有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 李康璐 | 158********
104 | 环境学院 | 犀浦 | 馆外环境实验室 | XC110 | 大气污染控制工程实验室 | 氩气(Ar) 钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | AMFLO流体控制（上海）有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 李康璐 | 158********
105 | 环境学院 | 犀浦 | 馆外环境实验室 | XC110 | 大气污染处置实验室 | 氮气(N2) 钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 上海荣华仪表厂 | 0-25MPa，0-2.5MPa | 是 | 何杨 | 151********
106 | 环境学院 | 犀浦 | 馆外环境实验室 | XC106 | 大气污染控制实验室 | 氮气钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 青岛圣华仪器仪表有限公司 | 0-25MPa，0-2.5MPa | 是 | 王东梅 | 138********
107 | 环境学院 | 犀浦 | 4号教学楼 | X4516 | 低碳水环境与水处理技术实验室 | 氮气(N2)钢瓶 | 4 | 氮气减压阀 | SONRUI | 0-1.6MPa/ 0-25MPa，0-2.5MPa | 是 | 刘元 | 136********
107 | 环境学院 | 犀浦 | 4号教学楼 | X4516 | 低碳水环境与水处理技术实验室 | 氮气(N2)钢瓶 | 4 | 氮气减压阀 | SONRUI | 0-1.6MPa | 是 | 刘元 | 136********
108 | 环境学院 | 犀浦 | 馆外环境实验室 | C110 | 大气实验室 | 氧气(O2)钢瓶 | 1 | 氧气减压阀 | 四川中科标物科技有限公司 | 0-15MPa | 是 | 熊尚超 | 188********
109 | 环境学院 | 犀浦 | 馆外环境实验室 | C110 | 大气实验室 | 氮气(N2)钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 四川中科标物科技有限公司 | 0-15MPa | 是 | 熊尚超 | 188********
110 | 环境学院 | 犀浦 | 馆外环境实验室 | C110 | 大气实验室 | 一氧化氮标气（NO-1%） | 1 | 一氧化氮减压阀 | 四川中科标物科技有限公司 | 0-15MPa | 是 | 熊尚超 | 188********
111 | 环境学院 | 犀浦 | 馆外环境实验室 | C110 | 大气实验室 | 二氧化硫标气（SO2-1%） | 1 | 二氧化硫减压阀 | 四川中科标物科技有限公司 | 0-15MPa | 是 | 熊尚超 | 188********
112 | 环境学院 | 犀浦 | 馆外环境实验室 | C110 | 大气实验室 | 氧化亚氮标气（N2O-2%） | 1 | 氧化亚氮减压阀 | 四川中科标物科技有限公司 | 0-15MPa | 是 | 熊尚超 | 188********
113 | 环境学院 | 犀浦 | 馆外环境实验室 | C110 | 大气实验室 | 氨气标气（NH3-1%） | 1 | 氨气减压阀 | 四川中科标物科技有限公司 | 0-15MPa | 是 | 熊尚超 | 188********
114 | 环境学院 | 犀浦 | 馆外环境实验室 | C110 | 大气实验室 | 一氧化碳标气（NO-5%） | 1 | 一氧化碳减压阀 | 四川中科标物科技有限公司 | 0-15MPa | 是 | 熊尚超 | 188********
115 | 物理学院 | 九里 | 工业中心数控 | 工业中心F座 | 等离子体物理实验室 | 氮气钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | GCE Base Control | 0-16bar，0-315bar | 是 | 沈军峰 | 187********
116 | 物理学院 | 九里 | 工业中心数控 | 工业中心F座 | 等离子体物理实验室 | 氦气钢瓶 | 1 | 氦气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 沈军峰 | 187********
117 | 物理学院 | 九里 | 工业中心数控 | 工业中心F座 | 等离子体物理实验室 | 氩气钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 沈军峰 | 187********
118 | 物理学院 | 九里 | 工业中心数控 | 工业中心F座 | 等离子体物理实验室 | 氧气钢瓶 | 1 | 氧气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 沈军峰 | 187********
119 | 物理学院 | 九里 | 工业中心数控 | 工业中心F座 | 等离子体物理实验室 | 氢气钢瓶 | 1 | 氢气减压阀 | GCE Base Control | 0-6bar，0-315bar | 是 | 沈军峰 | 187********
120 | 物理学院 | 九里 | 工业中心数控 | 工业中心F座 | 等离子体物理实验室 | 氢气钢瓶 | 1 | 氢气减压阀 | GCE Base Control | 0-6bar，0-315bar | 是 | 沈军峰 | 187********
121 | 物理学院 | 九里 | 工业中心数控 | 工业中心F座 | 等离子体物理实验室 | 氘气钢瓶 | 1 | 氘气减压阀 | contves | 0-1MPa，0-31.5MPa | 是 | 沈军峰 | 187********
122 | 物理学院 | 犀浦 | 3号教学楼 | 3B121 | 薄膜沉积实验室 | 氧气钢瓶 | 1 | 氧气减压阀 | 成都龙泰工业气体有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 欧凯 | 156********
123 | 物理学院 | 犀浦 | 3号教学楼 | 3B121 | 薄膜沉积实验室 | 氩气钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 成都龙泰工业气体有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 欧凯 | 156********
124 | 物理学院 | 犀浦 | 3号教学楼 | 3B121 | 薄膜沉积实验室 | 氮气钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 成都龙泰工业气体有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 否 | 欧凯 | 156********
125 | 物理学院 | 犀浦 | 2号教学楼 | 2606 | 新型气相外延生长技术实验室 | 氧气钢瓶 | 1 | 氧气减压阀 | 成都龙泰工业气体有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 欧凯 | 156********
126 | 物理学院 | 犀浦 | 2号教学楼 | 2606 | 新型气相外延生长技术实验室 | 氩气钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 成都市新都金能达气体有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 欧凯 | 156********
127 | 物理学院 | 犀浦 | 2号教学楼 | 2606 | 新型气相外延生长技术实验室 | 氮气气瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 成都龙泰工业气体有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 欧凯 | 156********
128 | 物理学院 | 犀浦 | 2号教学楼 | 2610 | 化学气相沉积实验室 | 氩气钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 成都龙泰工业气体有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 欧凯 | 156********
129 | 物理学院 | 犀浦 | 2号教学楼 | 2608b | 高温实验室 | 氢气气瓶 | 2 | 氢气减压阀 | NAIOCOTEC | 0-1.6MPa，0-25MPa | 是 | 唐永亮 | 158********
130 | 物理学院 | 犀浦 | 2号教学楼 | 2608a | 高温实验室 | 氩气钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 临江市宝华仪表 | 0-0.6MPa，0-25MPa | 是 | 唐永亮 | 158********
131 | 物理学院 | 犀浦 | 2号教学楼 | 2608a | 高温实验室 | 氩气钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 临江市宝华仪表 | 0-0.6MPa，0-25MPa | 是 | 唐永亮 | 158********
132 | 物理学院 | 犀浦 | 2号教学楼 | 2608a | 高温实验室 | 氩气钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 临江市宝华仪表 | 0-0.6MPa，0-25MPa | 是 | 唐永亮 | 158********
133 | 物理学院 | 九里 | 高压科学与技术实验室 | 101 | 气体试验 | 氢气气瓶 | 1 | 氢气减压阀 | 浙江临海市宝华仪表有限公司 | 0-1.6MPa，0-25MPa | 是 | 张明建 | 159********
134 | 物理学院 | 九里 | 高压科学与技术实验室 | 101 | 气体试验 | 氮气气瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 浙江临海市宝华仪表有限公司 | 0-1.6MPa，0-25MPa | 是 | 张明建 | 159********
135 | 医学院 | 九里 | 3号教学楼 | J3501 | 生医专业实验室 | 氩气钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 无 | 0-25MPa | 是 | 黄鹏 | 199********
136 | 医学院 | 九里 | 3号教学楼 | J3509 | 生医专业实验室 | 氮气钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 主表0-25MPa 副表0-2.5MPa | 是 | 郑晓彤 | 136********
137 | 医学院 | 九里 | 材料先进技术教育部重点实验室 | J101C | 高通量实验室 | 二氧化碳钢瓶 | 1 | 二氧化碳减压阀 | HAKIN | 0-1MPa, 0-25MP | 是 | 鲁雄 | 135********
138 | 医学院 | 九里 | 材料先进技术教育部重点实验室 | J407 | 高通量实验室 | 氮气钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | HALIN | 低压0-1MPa,25MPA | 是 | 鲁雄 | 135********
139 | 医学院 | 九里 | 材料先进技术教育部重点实验室 | J101C | 高通量实验室 | 二氧化碳钢瓶 | 1 | 二氧化碳减压阀 | 上海兴立电器仪表厂有限公司 | 低压0-0.6MPa，25mPA | 是 | 鲁雄 | 135********
140 | 生命学院 | 九里 | 3号教学楼 | J3717 | 公共实验室 | 氮气(N2) 钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | EY/SA | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 李沛汉 | 158********
141 | 生命学院 | 九里 | 3号教学楼 | J3617 | 化学实验室 | 氮气(N2) | 1 | 氮气减压阀 | 宁波隆兴焊割科技股份有限公司 | 0-4Mpa，0-25Mpa | 是 | 王思平 | 173********
142 | 生命学院 | 九里 | 科技园区C座 | C503 | 生物实验室 | 二氧化碳（CO2) | 2 | 二氧化碳减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-0.25MPa，0-25MPa | 是 | 徐亚鹏 | 182********
143 | 生命学院 | 九里 | 科技园区C座 | C503 | 生物实验室 | 二氧化碳（CO2) | 1 | 二氧化碳减压阀 | HAKIN | 0-0.6MPa，0-16MPa | 是 | 徐亚鹏 | 182********
144 | 生命学院 | 九里 | 科技园区C座 | C503 | 生物实验室 | 二氧化碳（CO2) | 1 | 二氧化碳减压阀 | 青岛天乐星焊割工具有限公司 | 0-1MPa，0-25MPa | 是 | 徐亚鹏 | 182********
145 | 生命学院 | 九里 | 科技园区C座 | C416 | 生物实验室 | 氮气（N2） | 1 | 氮气减压阀 | 上海减压阀门厂 | 0-2.5Mpa，0-25Mp | 是 | 贾真鉴 | 182********
146 | 生命学院 | 九里 | 3号教学楼 | J3729 | 化学实验室 | 氮气（N2） | 1 | 氮气减压阀 | 宁波市骐州恒立仪表厂 | 0～2.5MPa，0～25MPa | 是 | 赵禹豪 | 189********
147 | 生命学院 | 九里 | 科技园区C座 | C408 | 化学实验室 | 高压灭菌锅 | 1 | 灭菌锅压力表 | 无锡市广顺石化仪表厂 | 0-0.4MPa | 是 | 兰雄雄 | 177********
148 | 生命学院 | 九里 | 科技园区C座 | C501 | 公共实验室 | 氮气(N2) | 1 | 氮气减压阀 | 上海繁瑞阀门有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 王梦蝶 | 159********
149 | 生命学院 | 九里 | 科技园C座 | C502 | 化学实验室 | 氮气（N2） | 1 | 氮气减压阀 | 上海繁瑞阀门有限公司 | 0-25MPa | 是 | 姚美 | 191********
150 | 生命学院 | 九里 | 科技园区C座 | C501 | 公共实验室 | 氩气(Ar) | 1 | 氩气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-0.25MPa，0-25MPa | 是 | 王梦蝶 | 159********
151 | 生命学院 | 九里 | 科技园区C座 | C501 | 公共实验室 | 氮气(N2) | 1 | 氮气减压阀 | 上海繁瑞阀门有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 王梦蝶 | 159********
152 | 生命学院 | 九里 | 科技园区C座 | C514 | 化学实验室 | 氩气（Ar） | 1 | 氩气减压阀 | 四川侨源气体股份有限公司 | 0-1MPa, 0-25MP | 是 | 叶美珍 | 156********
153 | 生命学院 | 九里 | 3号教学楼 | J3612 | 生物实验室 | 二氧化碳（CO2) | 1 | 二氧化碳减压阀 | 上海希星减压器制造有限公司 | 0-2.5MPa, 0-25MP | 是 | 祁珊珊 | 177********
154 | 生命学院 | 九里 | 3号教学楼 | J3703 | 生物实验室 | 二氧化碳（CO2) | 1 | 二氧化碳减压阀 | 上海兴立电气仪器厂 | 0～0.6MPa，0～25MPa | 是 | 段嘉欣 | 193********
155 | 生命学院 | 犀浦 | 6号教学楼 | X6417B | 生物实验室 | 二氧化碳（CO2) | 1 | 二氧化碳减压阀 | 临海市宝华仪表有限公司 | 0~0.6MPa，0~25MPa | 是 | 张强 | 130********
156 | 生命学院 | 九里 | 3号教学楼 | J3624 | 生物实验室 | 二氧化碳（CO2） | 1 | 二氧化碳减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-0.6MPa，0-25MPa | 是 | 王释哲 | 158********
157 | 生命学院 | 九里 | 科技园区C座 | C412 | 化学实验室 | 氩气（Ar） | 1 | 氩气减压阀 | 上海繁瑞阀门有限公司 | 0-0.25MPa，0-25MPa | 是 | 纪万胜 | 130********
158 | 生命学院 | 九里 | 科技园区C座 | C417 | 化学实验室 | 氧气（O2） | 1 | 氧气减压阀 | 上海繁瑞阀门有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 纪万胜 | 130********
159 | 生命学院 | 九里 | 科技园区C座 | C412 | 化学实验室 | 氢气（H2） | 1 | 氢气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-1.6MPa，0-25MPa | 是 | 纪万胜 | 130********
160 | 生命学院 | 九里 | 科技园区C座 | C504 | 机电实验室 | 灭菌锅 | 1 | 灭菌锅压力表 | 上海博讯医疗生物仪器股份有限公司 | 0-0.4Mpa | 是 | 徐亚鹏 | 182********
161 | 生命学院 | 九里 | 3号教学楼 | J3707 | 中药化学实验室 | 灭菌锅 | 1 | 灭菌锅压力表 | 宁波市镇海恒泰仪表厂 | 0-0.4Mpa | 是 | 赵思雨 | 156********
162 | 生命学院 | 九里 | 科技园区C座 | C408 | 化学实验室 | 氮气钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 上海繁瑞阀门有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 兰雄雄 | 177********
163 | 生命学院 | 九里 | 3号教学楼 | J3724 | 生物实验室 | 氮气(N2) | 1 | 氮气减压阀 | 宁波隆兴焊割技术股份有限公司 | 0-25MPa，0-4MPa | 是 | 肖楚义 | 189********
164 | 生命学院 | 九里 | 3号教学楼 | J3724 | 生物实验室 | 氮气(N2) | 1 | 氮气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-25MPa，0-2.5MPa | 是 | 肖楚义 | 189********
165 | 生命学院 | 犀浦 | 6号教学楼 | X6526 | 无菌室 | 二氧化碳(CO2) 钢瓶 | 1 | 二氧化碳减压阀 | 临海市宝华仪表有限公司 | 0-0.6MPa，0-25MPa | 是 | 张帼威 | 138********
166 | 化学学院 | 九里 | 工业中心C座 | 105 | 实验室 | 氮气（N2)钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | LEVAN | 0-25Mpa，0-2.5Mpa | 是 | 刘畅 | 182********
167 | 化学学院 | 九里 | 工业中心C座 | 105 | 实验室 | 氧气钢瓶 | 1 | 氧气减压阀 | LEVAN | 0-25Mpa，0-2.5Mpa | 是 | 刘畅 | 182********
168 | 化学学院 | 九里 | 工业中心C座 | 105 | 实验室 | 氩气钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 临海市宝华仪表有限公司 | 0-25Mpa，0-0.25Mpa | 是 | 刘畅 | 182********
169 | 化学学院 | 九里 | 工业中心C座 | 111 | 实验室 | 氩气钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-25Mpa，0-0.25Mpa | 是 | 陈滔 | 155********
170 | 化学学院 | 九里 | 工业中心C座 | 111 | 实验室 | 氮气（N2)钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 合峰克斯 | 0-25Mpa，0-2.5Mpa | 是 | 陈滔 | 155********
171 | 化学学院 | 九里 | 3号教学楼 | J3413 | 电化学实验室 | 氧气(O2) 钢瓶 | 2 | 氧气减压阀 | 临海市宝华仪表有限公司 | 0-25Mpa，0-2.5Mpa | 是 | 李金阳 | 188********
172 | 化学学院 | 九里 | 3号教学楼 | J3411 | 高分子专业实验室 | 甲烷(CH4)钢瓶 | 2 | 甲烷减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-25MPa，0-1.6MPa | 是 | 王滨 | 151********
173 | 化学学院 | 九里 | 3号教学楼 | J3411 | 高分子专业实验室 | 氨气(NH4)钢瓶 | 2 | 氨气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-25MPa，0-1MPa | 是 | 王滨 | 151********
174 | 化学学院 | 九里 | 工业中心C座 | 317 | 平台实验室 | 氮气（N2）钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-0.25Mpa，0-25Mpa | 是 | 肖检 | 182********
175 | 化学学院 | 九里 | 3号教学楼 | J3407 | 高分子专业实验室 | 氩气(Ar) 钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | Lightinglok | 0-0.4MPa，0-25MPa | 是 | 杨静晖 | 138********
176 | 化学学院 | 九里 | 3号教学楼 | J3554 | 高分子专业实验室（合成室） | 氮气钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 上海减压阀厂有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 宋好好 | 135********
177 | 化学学院 | 九里 | 3号教学楼 | J3408 | 结构表征室 | 氮气（N2）钢瓶 | 2 | 氮气减压阀 | 上海减压阀厂有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 张楠 | 135********
178 | 化学学院 | 九里 | 3号教学楼 | J3408 | 结构表征室 | 氧气(O2) 钢瓶 | 1 | 氧气减压阀 | 上海减压阀厂有限公司 | 0-0.4MPa，0-25MPa | 是 | 张楠 | 135********
179 | 化学学院 | 九里 | 3号教学楼 | J3409 | 高分子专业实验室 | 氮气（N2）钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 上海减压阀厂有限公司 | 0-0.25Mpa，0-25Mpa | 是 | 祁晓东 | 135********
180 | 化学学院 | 九里 | 工业中心C座 | 314 | 合成实验室 | 氩气(Ar) 钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 上海减压阀厂有限公司 | 0-1MPa，0-25MPa | 是 | 郑剑峰 | 158********
181 | 化学学院 | 九里 | 工业中心C座 | C304/C315/C106 | 天然产物合成实验室 | 氮气（N2）钢瓶 | 2 | 氮气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-2.5Mpa 0-25Mpa | 是 | 郑剑峰 | 158********
182 | 化学学院 | 九里 | 工业园区C座 | C306 | 有机合成实验室 | 氮气（N2）钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 浙江临海市宝华仪表有限公司 | 0-2.5Mpa 0-25Mpa | 是 | 郑剑峰 | 158********
183 | 化学学院 | 九里 | 工业园区C座 | C306 | 有机合成实验室 | 氢气（H2）钢瓶 | 1 | 氢气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-0.4Mpa,0-25Mpa | 是 | 郑剑峰 | 158********
184 | 化学学院 | 九里 | 工业中心C座 | 318 | 有机合成实验室 | 氨气 | 1 | 氨气减压阀 | 上海希星减压器厂有限公司 | 0-1Mpa. 0-6Mpa | 是 | 郑剑峰 | 158********
185 | 化学学院 | 九里 | 工业中心C座 | 308 | 有机合成实验室 | 氮气（N2）钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 浙江临海市宝华仪表有限公司 | 0-2.5Mpa 0-25Mpa | 是 | 郑剑峰 | 158********
186 | 化学学院 | 九里 | 工业中心C座 | 219 | 实验室 | 氩气钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | GCE Base Control | 0-315bar,0-16bar | 是 | 张颜 | 173********
187 | 化学学院 | 九里 | 工业中心C座 | 219 | 实验室 | 氧气钢瓶 | 1 | 氧气减压阀 | GCE Base Control | 0-315bar,0-16bar | 是 | 张颜 | 173********
188 | 化学学院 | 九里 | 工业中心C座 | 219 | 实验室 | 氩气钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-0.25Mpa. 0-25Mpa | 是 | 张颜 | 173********
189 | 化学学院 | 九里 | 工业中心C座 | 214 | 合成与应用化学实验室 | 氮气钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | GCE Base Control | 0-315bar,0-6bar | 是 | 向迎贵 | 151********
190 | 化学学院 | 九里 | 工业中心C座 | 214 | 合成与应用化学实验室 | 二氧化碳钢瓶 | 1 | 二氧化碳减压阀 | GCE Base Control | 0-315bar,0-16bar | 是 | 向迎贵 | 151********
191 | 化学学院 | 九里 | 工业中心C座 | 214 | 合成与应用化学实验室 | 氩气钢瓶 | 2 | 氩气减压阀 | GCE Base Control | 0-315bar,0-16bar | 是 | 向迎贵 | 151********
192 | 化学学院 | 九里 | 工业中心C座 | 214 | 合成与应用化学实验室 | 氮气钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 徐州盛和公司 | 0-0.6Mpa 0-25Mpa | 是 | 向迎贵 | 151********
193 | 力航学院 | 九里 | 摩擦所 | M124 | 高性能材料与先进制造工艺研究中心 | 氩气钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 天津市东方气体工程技术开发有限公司 | 0-25MPa，0-4MPa | 是 | 刘金铃 | 183********
194 | 力航学院 | 九里 | 摩擦所 | M125 | 高性能材料与先进制造工艺研究中心 | 氩气(Ar) 钢瓶 | 4 | 氩气减压阀 | 上海减压阀门厂 | 0-25MPa，0-1.6MPa | 是 | 刘金铃 | 183********
195 | 力航学院 | 犀浦 | 3号楼 | X3B115 | 冲击动力学实验室 | 氮气钢瓶 | 1 | 氮气压力表 | 西安自动化仪表一厂 | 0-1.6MPa | 是 | 李斌 | 139********
196 | 力航学院 | 九里 | 0号教学楼 | J0131 | 纳米实验室 | 氩气钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-25MPa，0-0.25MPa | 是 | 姜吕锋 | 134********
197 | 力航学院 | 犀浦 | 5号教学楼 | X5108 | 复杂环境下材料疲劳试验中心 | 氧气钢瓶 | 1 | 氧气减压阀 | LEVAN | 0-25MPa，0-2.5MPa | 是 | 姜吕锋 | 134********
198 | 力航学院 | 犀浦 | 5号教学楼 | X5108 | 复杂环境下材料疲劳试验中心 | 氮气钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | LEVAN | 0-25MPa，0-2.5MPa | 是 | 姜吕锋 | 134********
199 | 力航学院 | 犀浦 | 5号教学楼 | X5B12 | 材料表征实验室(二) | 氩气钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 马鞍山市浩宇仪表有限公司 | 0-25MPa，0-2.5MPa | 是 | 王朝明 | 183********
200 | 力航学院 | 犀浦 | 5号教学楼 | X5B12 | 材料表征实验室(二) | 氧气钢瓶 | 1 | 氧气减压阀 | 马鞍山市浩宇仪表有限公司 | 0-25MPa，0-2.5MPa | 是 | 王朝明 | 183********
201 | 力航学院 | 犀浦 | 5号教学楼 | X5B12 | 材料表征实验室(二) | 氮气钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 马鞍山市浩宇仪表有限公司 | 0-25MPa，0-2.5MPa | 是 | 王朝明 | 183********
202 | 工训中心 | 犀浦 | 工程训练中心A座 | A104 | 激光加工实验室 | 氮气瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 上海繁瑞阀门有限公司 | 0-25MPa，0-2.5MPa | 是 | 翟勇涛 | 134********
203 | 工训中心 | 犀浦 | 工程训练中心B座 | B座车间 | 焊接实验室 | 二氧化碳钢瓶 | 1 | 二氧化碳减压阀 | GENTEC | 0-25MPa | 是 | 翟勇涛 | 134********
204 | 工训中心 | 犀浦 | 工程训练中心B座 | B座车间 | 焊接实验室 | 氩气钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 宁波得力工具有限公司 | 0-25MPa | 是 | 翟勇涛 | 134********
205 | 智慧学院 | 九里 | 1号土木馆 | 1726 | 测试间 | 氮气(N2) 钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 陈文康 | 191********
206 | 智慧学院 | 九里 | 1号土木馆 | 1726 | 测试间 | 氧气(O2) 钢瓶 | 1 | 氧气减压阀 | Lightinglok | 0-1MPa，0-25MPa | 是 | 陈文康 | 191********
207 | 智慧学院 | 九里 | 1号土木馆 | 1726 | 测试间 | 空气 钢瓶 | 1 | 空气减压阀 | Lightinglok | 0-1MPa，0-25MPa | 是 | 陈文康 | 191********
208 | 智慧学院 | 九里 | 1号土木馆 | 1726 | 测试间 | 氦气(He) 钢瓶 | 1 | 氦气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-0.6MPa，0-25MPa | 是 | 陈文康 | 191********
209 | 智慧学院 | 九里 | 1号土木馆 | 1726 | 测试间 | 氩气(Ar) 钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | GCE | 0-0.6MPa，0-30MPa | 是 | 陈文康 | 191********
210 | 智慧学院 | 九里 | 1号土木馆 | 1726 | 测试间 | 零级空气 钢瓶 | 1 | 零级空气减压阀 | 合峰克斯 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 陈文康 | 191********
211 | 智慧学院 | 九里 | 1号土木馆 | 1726 | 测试间 | 氮气(N2) 钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-0.6MPa，0-30MPa | 是 | 陈文康 | 191********
212 | 智慧学院 | 九里 | 1号土木馆 | 1726 | 测试间 | 二氧化碳钢瓶 | 1 | 二氧化碳减压阀 | 合峰克斯 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 陈文康 | 191********
213 | 智慧学院 | 九里 | 1号土木馆 | 1724 | 合成间 | 氩气(Ar) 钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | GCE | 0-0.6MPa，0-30MPa | 是 | 陈文康 | 191********
214 | 智慧学院 | 九里 | 1号土木馆 | 1722 | 合成间 | 氩气(Ar) 钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | GCE | 0-0.6MPa，0-30MPa | 是 | 陈文康 | 191********
215 | 智慧学院 | 九里 | 1号土木馆 | 1722 | 合成间 | 混合气（10%H2/Ar）钢瓶 | 1 | 混合气减压阀 | GCE | 0-0.6MPa，0-30MPa | 是 | 陈文康 | 191********
216 | 智慧学院 | 九里 | 1号土木馆 | 1722 | 合成间 | 混合气（10%H2/Ar）钢瓶 | 1 | 混合气减压阀 | 临海市临华仪表有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 陈文康 | 191********
217 | 智慧学院 | 九里 | 1号教学楼 | 1732 | 新能源实验室 | 氩气(Ar2) 钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-0.6MPa，0-25MPa | 是 | 陶宏伟 | 188********
218 | 智慧学院 | 九里 | 1号教学楼 | 1732 | 新能源实验室 | 氩气(Ar2) 钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 0-0.25MPa，0-25MPa | 是 | 陶宏伟 | 188********
219 | 智慧学院 | 九里 | 1号教学楼 | 1734 | 新能源实验室 | 氩气(Ar2) 钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 上海希星减压器厂有限公司 | 0-0.6MPa，0-25MPa | 是 | 陶宏伟 | 188********
220 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 107 | 热分析仪器室 | 氮气减压阀 | 2 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 0-25bar | 是 | 雷雁洲 | 188********
221 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 107 | 热分析仪器室 | 空气减压阀 | 1 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 0-25bar | 是 | 雷雁洲 | 188********
222 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 111 | 电感耦合等离子体串接质谱仪室 | 氦气减压阀 | 1 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 低压0-2.5bar | 是 | 陈思潼 | 182********
223 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 111 | 电感耦合等离子体串接质谱仪室 | 氩气减压阀 | 1 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 低压0-25bar | 是 | 陈思潼 | 182********
224 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 116 | 惰性气瓶间 | 高纯氮气(N2) 钢瓶 | 2 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 高压300bar | 是 | 陈思潼 | 182********
225 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 116 | 惰性气瓶间 | 高纯氮气(N2) 钢瓶 | 1 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 低压0-25bar | 是 | 陈思潼 | 182********
226 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 116 | 惰性气瓶间 | 空气(Air) 钢瓶 | 2 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 高压300bar | 是 | 陈思潼 | 182********
227 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 116 | 惰性气瓶间 | 空气(Air) 钢瓶 | 1 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 低压0-25bar | 是 | 陈思潼 | 182********
228 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 116 | 惰性气瓶间 | 氦气(He) 钢瓶 | 1 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 高压300bar | 是 | 陈思潼 | 182********
229 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 116 | 惰性气瓶间 | 氦气(He) 钢瓶 | 1 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 低压0-25bar | 是 | 陈思潼 | 182********
230 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 116 | 惰性气瓶间 | 氩气(Ar) 钢瓶 | 2 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 高压300bar | 是 | 陈思潼 | 182********
231 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 116 | 惰性气瓶间 | 氩气(Ar) 钢瓶 | 1 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 低压0-25bar | 是 | 陈思潼 | 182********
232 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 116 | 惰性气瓶间 | 氧气(O2) 钢瓶 | 1 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 高压300bar | 是 | 陈思潼 | 182********
233 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 116 | 惰性气瓶间 | 氧气(O2) 钢瓶 | 1 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 低压0-25bar | 是 | 陈思潼 | 182********
234 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 116 | 惰性气瓶间 | 氮气(N2) 钢瓶 | 2 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 高压300bar | 是 | 陈思潼 | 182********
235 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 116 | 惰性气瓶间 | 氮气(N2) 钢瓶 | 1 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 低压0-25bar | 是 | 陈思潼 | 182********
236 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 126 | 原子吸收实验室 | 乙炔气(C2H4) 钢瓶 | 1 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 低压0-2.5bar | 是 | 陈思潼 | 182********
237 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 127 | 清洁能源与人工智能共建实验室 | 氮气减压阀 | 1 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 低压1-14 bar | 是 | 向玲 | 189********
238 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 127 | 清洁能源与人工智能共建实验室 | 空气减压阀 | 1 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 低压1-14 bar | 是 | 向玲 | 189********
239 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 127 | 清洁能源与人工智能共建实验室 | 氧气减压阀 | 1 | 通用减压阀（进口） | HOH | 表显0-1.6 MPa | 是 | 向玲 | 189********
240 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 127 | 清洁能源与人工智能共建实验室 | 氩气减压阀 | 1 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 低压0-14 bar | 是 | 向玲 | 189********
241 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 128 | 综合仪器室 | 氮气减压阀 | 2 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 低压0-25bar | 是 | 陈思潼 | 182********
242 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 128 | 综合仪器室 | 氦气减压阀 | 1 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 低压0-25bar | 是 | 陈思潼 | 182********
243 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 135 | 场发射扫描电镜室 | 氩气减压阀 | 2 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 0-18bar 0-25bar | 是 | 郑晓柯 | 151********
244 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 135 | 场发射扫描电镜室 | 氮气减压阀 | 1 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 0-18bar | 是 | 郑晓柯 | 151********
245 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 115 | 气瓶间（可燃气体） | 乙炔钢瓶 | 2 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 低压0-18bar,高压0-40bar | 是 | 陈思潼 | 182********
246 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 144 | X射线荧光光谱仪室 | 氩甲烷气 钢瓶 | 1 | 氩甲烷减压阀 | 日本高千穗 | 0-25MPa | 是 | 郑晓柯 | 151********
247 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 141 | 环控扫描探针显微镜实验室 | 氮气减压阀 | 4 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 低压0-25bar | 是 | 王稳 | 136********
248 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 141 | 环控扫描探针显微镜实验室 | 氩气减压阀 | 1 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 低压0-25bar | 是 | 王稳 | 136********
249 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 141 | 环控扫描探针显微镜实验室 | 氧气减压阀 | 1 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 低压0-25bar | 是 | 王稳 | 136********
250 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 136 | 原位表征实验室 | 氮气减压阀 | 4 | 氮气减压阀 | ACUTEK；HAICOTEC | 0-1.5bar 0-250bar；0-1.6MPa，0-25MP | 是 | 赵科 | 136********
251 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 118 | 细胞培养孵箱 | 二氧化碳钢瓶 | 1 | 二氧化碳减压阀 | 上海减压器厂有限公司 | 低压0-6bar,高压0-25MPa | 是 | 智伟 | 138********
252 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 139 | 场发射枪扫描电镜 | 氮气减压阀 | 2 | 氮气减压阀 | 德国GCE | 低压0-18bar,高压0-40bar | 是 | 杨冰 | 180********
253 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 109 | 清洁能源与人工智能共建实验室 | 氧气减压阀 | 1 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 低压1-14 bar | 是 | 向玲 | 189********
254 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 109 | 清洁能源与人工智能共建实验室 | 氩气减压阀 | 1 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 低压1-14 bar | 是 | 向玲 | 189********
255 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 109 | 清洁能源与人工智能共建实验室 | 空气减压阀 | 1 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 低压1-14 bar | 是 | 向玲 | 189********
256 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 110 | 清洁能源与人工智能共建实验室 | 空气减压阀 | 1 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 低压1-14 bar | 是 | 向玲 | 189********
257 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 110 | 清洁能源与人工智能共建实验室 | 氩气减压阀 | 1 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 低压1-14 bar | 是 | 向玲 | 189********
258 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 110 | 清洁能源与人工智能共建实验室 | 氧气减压阀 | 1 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 低压1-14 bar | 是 | 向玲 | 189********
259 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 146 | X射线光电子能谱仪室 | 空气减压阀 | 2 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 低压0-10bar,高压0-300bar | 是 | 郑晓柯 | 151********
260 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 146 | X射线光电子能谱仪室 | 氩气减压阀 | 2 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 低压0-5bar,高压0-300bar | 是 | 郑晓柯 | 151********
261 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 146 | X射线光电子能谱仪室 | 氮气减压阀 | 2 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 低压0-2.5bar,高压0-300bar | 是 | 郑晓柯 | 151********
262 | 分析测试中心 | 九里 | 分析测试中心 | 146 | X射线光电子能谱仪室 | 氦气减压阀 | 2 | 通用减压阀（进口） | 德国GCE | 低压0-2.5bar,高压0-300bar | 是 | 郑晓柯 | 151********
263 | 前沿院 | 九里 | 1号综合楼 | 6001 | 热处理实验室 | 氮气(N2) 钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 北京博旭鑫隆 | 0-0.6MPa，0-25MPa | 是 | 游世海 | 186********
264 | 前沿院 | 九里 | 1号综合楼 | 6001 | 热处理实验室 | 氮氢混合气（N2＋5%H2）钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 北京博旭鑫隆 | 0-0.6MPa，0-25MPa | 是 | 游世海 | 186********
265 | 前沿院 | 九里 | 1号综合楼 | 6007 | 无机光电材料与器件实验室 | 氩气（Ar）钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 北京博旭鑫隆 | 0-0.6MPa，0-25MPa | 是 | 游世海 | 186********
266 | 前沿院 | 九里 | 1号综合楼 | 6003 | 新能源材料与器件实验室 | 氩气(Ar) 钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 北京博旭鑫隆机电设备有限公司 | 0-0.4MPa，0-25MPa | 是 | 焦星星 | 136********
267 | 前沿院 | 九里 | 1号综合楼 | 6005 | 先进材料与储能技术实验室 | 氩气(Ar) 钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 北京博旭鑫隆机电设备有限公司 | 0-0.6MPa，0-25MPa | 是 | 董盼盼 | 185********
268 | 前沿院 | 九里 | 1号综合楼 | 5001 | 催化实验室 | 氧气(O2)钢瓶 | 1 | 氧气减压阀 | 徐州鸿业仪器仪表有限公司 | 0-1Mpa，0-25MPa | 是 | 王鑫 | 139********
269 | 前沿院 | 九里 | 1号综合楼 | 5001 | 催化实验室 | 氩气(Ar)钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 徐州鸿业仪器仪表有限公司 | 0-1.6Mpa，0-25MPa | 是 | 王鑫 | 139********
270 | 前沿院 | 九里 | 1号综合楼 | 5005 | 催化实验室 | 氮气(N2)钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 青岛华青自动化仪表有限公司 | 0-2.5Mpa，0-25MPa | 是 | 王鑫 | 139********
271 | 前沿院 | 九里 | 1号综合楼 | 5005 | 催化实验室 | 氩气(Ar)钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 徐州鸿业仪器仪表有限公司 | 0-2.5Mpa，0-25MPa | 是 | 王鑫 | 139********
272 | 前沿院 | 九里 | 1号综合楼 | 5005 | 催化实验室 | 氦气(He)钢瓶 | 1 | 氦气减压阀 | 徐州鸿业仪器仪表有限公司 | 0-1.6Mpa，0-25MPa | 是 | 王鑫 | 139********
273 | 前沿院 | 九里 | 1号综合楼 | 5008-1 | 催化实验室 | 氧气钢瓶 | 1 | 氧气减压阀 | 青岛华青自动化仪表有限公司 | 0-2.5Mpa，0-25MPa | 是 | 王鑫 | 139********
274 | 前沿院 | 九里 | 1号综合楼 | 5008-1 | 催化实验室 | 氮气(N2)钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 青岛华青自动化仪表有限公司 | 0-2.5Mpa，0-25MPa | 是 | 王鑫 | 139********
275 | 前沿院 | 九里 | 1号综合楼 | 5008-1 | 催化实验室 | 氩气(Ar) 钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 徐州鸿业仪器仪表有限公司 | 0-1.6Mpa，0-25MPa | 是 | 王鑫 | 139********
276 | 前沿院 | 九里 | 1号综合楼 | 6009 | 可再生低碳能源实验室 | 氮气(N2) 钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 北京博旭鑫隆 | 0-1.6MPa，0-25MPa | 是 | 伍华丽 | 158********
277 | 前沿院 | 九里 | 1号综合楼 | 6009 | 可再生低碳能源实验室 | 氩气(Ar2) 钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | 北京博旭鑫隆 | 0-1.6MPa，0-25MPa | 是 | 伍华丽 | 158********
278 | 前沿院 | 九里 | 1号综合楼 | 6009 | 可再生低碳能源实验室 | 标准气体钢瓶 | 1 | 标气减压阀 | 北京博旭鑫隆 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 伍华丽 | 158********
279 | 前沿院 | 九里 | 1号综合楼 | Z1010 | 光电材料与新能源技术实验室 | 氮气(N2)钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 青岛华青自动化仪表有限公司 | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 唐关琦 | 193********
280 | 前沿院 | 九里 | 1号综合楼 | 6019 | 有机光电材料实验室 | 氮气（N2）钢瓶 | 2 | CO2/N2/He/Ar/Air 减压阀 | 上海天川仪表厂 | 0-1.6 Mpa, 0-25 Mpa | 是 | 于立扬 | 139********
281 | 前沿院 | 九里 | 1号综合楼 | 6019 | 有机光电材料实验室 | 10%氢氮混合气减压阀 | 1 | 氮气减压阀 | 浙江临海市宝华仪表有限公司 | 5-25 kgf/cm3， 0-25 Mpa | 是 | 于立扬 | 139********
282 | 前沿院 | 九里 | 1号综合楼 | 5014 | 智能光电器件实验室 | 氮气(N2) 钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | LEVAN | 0-2.5MPa, 0-25MPa | 是 | 黄鹏 | 187********
283 | 前沿院 | 九里 | 1号综合楼 | 114 | 气瓶室 | 氮气(N2) 钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | LEVAN | 0-2.5MPa, 0-25MPa | 是 | 黄鹏 | 187********
284 | 未来院 | 九里 | 1号综合楼 | Z4011 | 新型电池储能实验室 | 氩气(Ar) 钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | LEVAN | 0-25MPa，0-0.6MPa | 是 | 刘晓晨 | 182********
285 | 轨道运载实验室 | 九里 | 超导及高温高压物理实验室 | 超导实验室 | 超导实验室 | 氧气钢瓶 | 1 | 氧气减压阀 | / | 0-2.5MPa，0-25MPa | 是 | 熊俊杰 | 189********
286 | 机械学院 | 犀浦 | 5教 | 5103 | 车辆热能动力机械实验室 | 空气钢瓶 | 1 | 空气减压阀 | / | 0-30mpa,0-0.6mpa | 是 | 郑东 | 135********
287 | 机械学院 | 犀浦 | 5教 | 5103 | 车辆热能动力机械实验室 | 氩气钢瓶 | 1 | 氩气减压阀 | / | 0-30mpa,0-4mpa | 是 | 郑东 | 135********
288 | 地学学院 | 犀浦 | 北区K4楼环境消防实验楼 | C209 | 环境科学与工程教学实验中心 | 氮气钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | KLFU | 0-2.5MPA,0-25MPA | 是 | 李涛 | ********
289 | 地学学院 | 犀浦 | 北区K4楼环境消防实验楼 | C209 | 环境科学与工程教学实验中心 | 氮气钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | 浙江临海市宝华仪表有限公司 | 0-1mpa，0-25mpa | 是 | 李涛 | ********
290 | 地学学院 | 犀浦 | 北区K4楼环境消防实验楼 | C209 | 环境科学与工程教学实验中心 | 氮气钢瓶 | 1 | 氮气减压阀 | / | 0-1mpa，0-25mpa | 是 | 李涛 | ********